Załącznik do formularza ofertowego

Kosztorys ofertowy

| Zakres prac remontowo-malarskich | jedn.miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych PCV | m2 | 31,440 |  |  |
| Zerwanie listew przyściennych z PCV | m | 34,00 |  |  |
| Rozebranie płyt miękkich z podłogi- 2 warstwy krotności=2 | m2 | 31,440 |  |  |
| Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. Na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej | m3 | 0,900 |  |  |
| Dostarczenie i obsadzenie nadproży-belek stalowych dwuteowych z dwóch stron | m | 3,600 |  |  |
| Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pia-nobetonów (do 2m2 w 1 miejscu) | m2 | 1,500 |  |  |
| Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 | m2 | 84,990 |  |  |
| Jednokrotne gruntowanie ścian, sufitów i podłóg preparatem wzmacniającym CT 17 | m2 | 170,150 |  |  |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | m2 | 31,440 |  |  |
| Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | m2 | 107,440 |  |  |
| Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na gładko | m2 | 32,000 |  |  |
| Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej- dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm | m2 | 32,000 |  |  |
| Samopoziomujące masy szpachlowe o grubości 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet | m2 | 32,000 |  |  |
| Samopoziomujące masy szpachlowe- dodatek za każdy 1mm grubości w zakresie 2-10 mm | m2 | 32,000 |  |  |
| Jednokrotne gruntowanie sufitów preparatem wzmacniającym CT 17 | m2 | 31,440 |  |  |
| Jednokrotne gruntowanie ścian preparatem wzmacniającym CT 17 | m2 | 107,440 |  |  |
| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 31,440 |  |  |
| Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynków wewnętrznych ścian | m2 | 107,440 |  |  |
| Wymiana opraw oświetleniowych na rastrowe dł. 120 cm | szt | 3,000 |  |  |
| Malowanie lamperii farbą podkładową | m2 | 54,440 |  |  |
| Malowanie technologią natrysku kroplowego farba natryskowa lamperii | m2 | 54,400 |  |  |
| Lakierowanie natrysku | m2 | 54,400 |  |  |
| Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych – PCW | m2 | 32,000 |  |  |
| Listwy przyścienne z PCW zgrzewane | m | 34,000 |  |  |
| Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | 32,000 |  |  |
| Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 2,000 |  |  |
| Osadzenie ościeżnic drewnianych regulowanych 16-18 cm | szt | 2,000 |  |  |
| Montaż skrzydeł drzwiowych wzmocnionych z dwoma zamkami | szt | 2,000 |  |  |
| Zaprawienie bruzd po przewodach elektrycznych | m | 68,000 |  |  |
| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km | m3 | 1,320 |  |  |
| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi- za każdy i następny 1km krotności=9 | m3 | 1,320 |  |  |
| Utylizacja gruzu | m3 | 1,320 |  |  |

| Zakres prac instalacyjnych pod stanowiska komputerowe | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | 8 | szt. |  |  |
| Rozdzielnica modułowa 1x18 natynkowa biała IP40 | 1 | szt. |  |  |
| Wyłącznik różnicoprądowy, prad znamionowy, 40A, czterobiegunowy, 30mA typ AC, wytrzymałość zwarciowa 6kA, napięcie znamionowe: 230V/50Hz | 1 | szt. |  |  |
| Ogranicznik przepięć B+C Typo 1+2 4P 30 kA 275V | 1 | szt. |  |  |
| Lampa modułowa 3-fazowa żółta/czerwona/zielona 3x230V+N | 1 | szt. |  |  |
| Gniazdo komputerowe podwójne 2xRj45 kat.6 z przesłoną białe | 14 | szt. |  |  |
| Ramka pojedyncza biała | 14 | szt. |  |  |
| Puszka pojedyncza natynkowa | 14 | szt. |  |  |
| Gniazdo podwójne z/u 16A IP20 z przesłoną torów białe | 14 | szt. |  |  |
| Listwy kablowe KI 50x40 | 150 | m |  |  |
| Szybkozłączka uniwersalna | 100 | szt. |  |  |
| Przewody kablowe o łącznym przekroju żyły do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych YDY 3x2,5 mm2 | 200 | m |  |  |
| Skrętka FTP CAT 6 KAT 6 ekranowa | 200 | m |  |  |
| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | 14 | pomiar |  |  |

| Zakres prac remontowo-malarskich |  |
| --- | --- |
| Zakres prac instalacyjnych pod stanowiska komputerowe |  |
| RAZEM (brutto) |  |